生物工程学院安全检查扣分项目表

(2020年9月试行)

| 类别 | 检查项目 | 每次扣分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体 | 被学校安全检查提出整改通知未按期整改 | 5 |
|  | 实验室未张贴安全管理制度 | 2 |
|  | 实验室未指定安全责任人 | 2 |
|  | 学生未经安全培训进入实验室 | 1 |
|  | 实验室未张贴警示标识 | 0.5 |
| 化学品安全 | 易制毒、易制爆化学品未实行五双管理 | 2 |
|  | 没有建立化学试剂、药品管理台账 | 1 |
|  | 药品柜没有张贴药品清单 | 1 |
|  | 实验室内化学品量每超量20% | 0.5 |
|  | 药品、试剂瓶及自配溶液等无标签或标签不清楚 | 0.5 |
|  | 未按规定处理实验室废液、实验垃圾 | 0.5 |
| 生物 安全 | 从事致病性生物实验 | 50 |
|  | 从事危害其他实验室生物安全的实验 | 5 |
|  | 实验动物来源不明，没有合格证明 | 2 |
|  | 随意丢弃，未按规定处理实验动物尸体 | 1 |
| 消防 安全 | 堵塞实验室安全通道 | 2 |
|  | 实验室消防器材不足、不匹配、无效 | 1 |
| 气体 安全 | 危险、有毒气体未放入专用气瓶柜或室外 | 2 |
|  | 气瓶未放入气瓶架或气瓶柜内 | 1 |
| 用电 安全 | 在楼内给电瓶车充电 | 2 |
|  | 配电箱遮挡 | 1 |
|  | 多台大功率设备超负荷共用电源插座/插排 | 1 |
|  | 高温、加热设备旁放置易燃试剂、物品 | 1 |
|  | 使用破损、裸露金属片的电源插排； | 0.5 |
|  | 电源插排乱接、放置不合理 | 0.5 |
| 其他 | 进行有安全风险的通宵实验无申请、无双人值守 | 1 |
|  | 私自占用公共区域进行实验 | 1 |
|  | 有安全风险的连续实验时，操作人员长时间脱岗 | 1 |
|  | 实验室卫生差 | 0.5 |
|  | 其他违反学校安全管理规定的行为 | 1~50 |